## 壁せん断試験
壁せん断試験 |  | 青セル | 入力してください
|  | 黄セル | 自動的に計算されます
50%下側許容限界値
試験体数 | 3 | [12 empty] | 試験体数 | 定数
[14 empty] | 3 | 0.471
| 平均値 (kN) | 標準偏差 | ばらつき係数 | 評価値 | [9 empty] | 4 | 0.383
Py | 10 | 0.3 | 0.98587 | 9.8587 | [9 empty] | 5 | 0.331
0.9Pmax | 18 | 0.27 | 0.99294 | 17.8728 | [9 empty] | 6 | 0.297
Pmax | 20 | 0.3 | 0.99294 | 19.8587 | [9 empty] | 7 | 0.271
Pu | 15 | 0.3 | 0.99058 | 14.8587 | [9 empty] | 8 | 0.251
[14 empty] | 9 | 0.236
変形の単位 | 10-3rad | ←選択してください | [11 empty] | 10 | 0.222
δy | 5 | ×10-3rad
0.9Pmax時のδ | 15 | ×10-3rad
Pmax時のδ | 20 | ×10-3rad
δu | 25 | ×10-3rad
試験体幅 | 1.82 | m
名称 | ○○耐力壁 | [5 empty] | 参考：荷重変形関係の折れ点の説明
※30行目をstudioフォルダ内のparm.csvに「数値」として貼り付けてください）
ID | バネの種類 |  | P1 | P2 | P3 | P4 |  | D1 | D2 | D3 | D4
550 | 50 | 1.2323 | 4.9294 | 8.9364 | 9.9293 | 7.4294 | 0.0014 | 0.014 | 0.042 | 0.056 | 0.07 | 0.02 | ○○耐力壁
↑parm.csv内の他のＩＤと重複しないようにしてください |  | ↑この数値P0はグラフから読み取るほうが正確 （読み取った数値は0.91mあたりの数値に変換してください。 1.82m幅の試験体の場合、読み取った数値を2で割る）
グラフ用
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0.5 | 1.2323
[14 empty] | 5 | 4.9294
[14 empty] | 15 | 8.9364
[14 empty] | 20 | 9.9293
[14 empty] | 25 | 7.4294
実験結果の骨格曲線の画像と重ねると整合性を確認できます。
荷重
変形
δy
δu
Pmax時のδ
0.9Pmax時のδ
Pmax
0.9Pmax
Py
Pu
50%下限値

## 壁せん断試験（0.9Pmax時のδが無い場合）
壁せん断試験 |  |  | 青セル | 入力してください
0.9Pmax時のδが無い場合 |  |  | 黄セル | 自動的に計算されます
50%下側許容限界値
試験体数 | 3 | [10 empty] | 試験体数 | 定数
[12 empty] | 3 | 0.471
| 平均値 (kN) | 標準偏差 | ばらつき係数 | 評価値 | [7 empty] | 4 | 0.383
Py | 10 | 0.3 | 0.98587 | 9.8587 | [7 empty] | 5 | 0.331
Pmax | 20 | 0.3 | 0.99294 | 19.8587 | [7 empty] | 6 | 0.297
Pu | 15 | 0.3 | 0.99058 | 14.8587 | [7 empty] | 7 | 0.271
[12 empty] | 8 | 0.251
[12 empty] | 9 | 0.236
変形の単位 | 10-3rad | ←選択してください | [9 empty] | 10 | 0.222
δy | 5 | ×10-3rad
Pmax時のδ | 20 | ×10-3rad
δu | 25 | ×10-3rad
試験体幅 | 1.82 | m
名称 | ○○耐力壁 | [5 empty] | 参考：荷重変形関係の折れ点の説明
※30行目をstudioフォルダ内のparm.csvに「数値」として貼り付けてください）
ID | バネの種類 |  | P1 | P2 | P3 |  | D1 | D2 | D3
550 | 5 | 1.2323 | 4.9294 | 9.9293 | 7.4294 | 0.0014 | 0.014 | 0.056 | 0.07 | 0.02 | ○○耐力壁
↑parm.csv内の他のＩＤと重複しないようにしてください |  | ↑この数値P0はグラフから読み取るほうが正確 （読み取った数値は0.91mあたりの数値に変換してください。 1.82m幅の試験体の場合、読み取った数値を2で割る）
グラフ用
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0.5 | 1.2323
[12 empty] | 5 | 4.9294
[12 empty] | 20 | 9.9293
[12 empty] | 25 | 7.4294
実験結果の骨格曲線の画像と重ねると整合性を確認できます。
荷重
変形
δy
δu
Pmax時のδ
Pmax
Py
Pu
50%下限値

## 接合部引張試験
接合部引張試験 |  | 青セル | 入力してください
|  | 黄セル | 自動的に計算されます
試験体数 | 6
95%下側許容限界値
| 平均値 | 標準偏差 | ばらつき係数 | 評価値 | [6 empty] | 試験体数 | 定数
Py | 10 | 0.3 | 0.92992 | 9.2992 | [6 empty] | 3 | 3.152
0.9Pmax | 18 | 0.27 | 0.96496 | 17.3693 | [6 empty] | 4 | 2.681
Pmax | 20 | 0.3 | 0.96496 | 19.2992 | [6 empty] | 5 | 2.464
Pu | 17.75 | 0.3 | 0.96052 | 17.0492 | [6 empty] | 6 | 2.336
[11 empty] | 7 | 2.251
変形の単位 | mm | [9 empty] | 8 | 2.189
[11 empty] | 9 | 2.142
δy | 5 | mm | [8 empty] | 10 | 2.104
0.9時のδ | 15 | mm
Pmax時のδ | 20 | mm
δu | 25 | mm
名称 | ○○金物
参考：荷重変形関係の折れ点の説明
※30行目をstudioフォルダ内のparm.csvに「数値」として貼り付けてください）
ID | バネの種類 | K1 | K2 | K3 | K4 | D1 | D2 | D3 | D4
250 | 26 | 1859.84 | 807.008 | 385.984 | -450 | 0.005 | 0.015 | 0.02 | 0.025 | ○○金物
グラフ用
|  | D4: 0 | 0
|  | D4: 5 | 9.2992
|  | D4: 15 | 17.3693
|  | D4: 20 | 19.2992
|  | D4: 25 | 17.0492
荷重
変形
δy
δu
Pmax時のδ
0.9Pmax時のδ
Pmax
0.9Pmax
Py
Pu
5%下限値